## Neuquén
Análisis Fisicoquímico
Formulario | AR-5.0095.Pr.01_F02
Fecha: | 2021-07-18 | Revisión | 0
ANALISIS FISICOQUIMICOS DE MUESTRAS DE AGUA-NEUQUEN
Nota: Cargar datos correspondientes solo en las columnas sin color (blancas), cada una de estas variables representa una condición necesaria para el cálculo de tendencia. Por favor no realizar modificaciones en la planilla y respetar las columnas de espacio (coloreadas en gris). | [10 empty] | 107117.7 | 53.5
Datos del agua
Pozo | Fecha Análisis | Solicitud de | Zona | Solicitado por: | Na+ | Mg2+ | Ca2+ | Ba2+ | Fe2+ | Cl- | SO42- | Alcalinidad Total | H2S en agua (sulfuro) | pH, measured (STP) | Dureza Cálcica | Dureza Total | CO3H- | CO3H- | Ca++ | Mg++ | SO4= | Cl- | Ba++ | Na+ | ΣCationes | ΣAniones | CO2 | PO4-3 | Hierro Total | Sr | Fecha Extracción Muestra | Fecha llegada a Lab. NQN | Laboratorista | Espectrofotometro | Certificado | Callibración | Puesta en Marcha | Vence | Procedimiento | Observaciones
|  | Trabajo |  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | - | mg/l | mg/l | mg/l | (mEq/l) | (mEq/l) | (mEq/l) | (mEq/l) | (mEq/l) | (mEq/l) | (mEq/l) | (mEq/l) | (mEq/l) | (mg/ll) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
Exxon PAD 1 | 2023-07-14 | 179-23 | Neuquén | Joa | 62935.9265 | 1190.7 | 34680 | 575 | 33.25 | 162178 | 0 | 270 | 0 | 6 | 86700 | 91600 | 329.4 | 5.2704 | 1734 | 97.6374 | 0 | 4540.984 | 8.3722 | 2706.2448 | 4546.2544 | 4546.2544 | 2660 | 0 | 72 |  |  |  |  | DR2700, Serie 1458609 | 5067-0 | 2021-09-15 | 2022-01-07 | 2023-01-07 | AR-5.0095.Pr.10