## Slide 1
Diagrama de Flujo

## Slide 2
Inicio
IT–CD–12 Análisis del Sistema de Medición Instrumental
Jefe de Calidad
4.Autorización
de los Ajustes/ Actualizaciones
Gerente General
Fin
“FR-CD-11/12 Determinación de la Incertidumbre Estándar en la Evaluación Ciclo Anterior/Actual”.
2.Cálculo de
los Errores
del Modelo
10.1.
¿Error Menor
a 5%?
Sí
No
Operador de Planta
1.IT-CD-03 Preparación de Piezas Previa Evaluación
“FR-CD-03 Reporte de Calibraciones”
“FR-CD-04/05 Determinación del Error Aceptable en la Evaluación Ciclo Anterior/Actual”
3.PD-CD-12 Definición de
los Parámetros Ciclo Actual
Tamaño de la Muestra
Condiciones Ambientales
Niveles Medios de Sesgo
Niveles Máximos de GRR
Métodos de Evaluación
Horarios de Recolección
Ajustes Especiales
  m
8.Ajustes de
las Medidas Realizadas
Error de Coseno
Error de Abbe
Error de Paralaje
Error por Deformación
Error por Suposición
Analista de Calidad
5.Toma de las Medidas del Modelo
6.Registro de Muestras en Sistema ERP
“FR-CD-08 Recolección de Datos R&R Sistema Interno n, 3, 3.”
“FR-CD-06 Checklist para el Muestreo de la Piezas Terminadas”.
7.Validación Física de las Piezas Usadas
“FR-CD-06 Checklist para el Muestreo de la Piezas Terminadas”.
“FR-CD-13 Bitácora de Incidencias”.
9.Cálculo del Sesgo en cada Rango
10.Obtención del Error Global de las Muestras
“FR-CD-07 Estudio de BIAS / Linealidad”.
15.Acciones Correctivas para
el Sistema de Medición Actual
11.Obtención de la Incertidumbre de las Muestras
12.Análisis R&R ANOVA de las Muestras
12.1.
¿GRR Menor
al 10%?
NO
Sí
“FR-CD-10 Ajuste Experimental de los Datos R&R ANOVA”.
16.Envío de Instrumentos
a Calibrar
Actividad 15
Actividad 15
13.PD-CD-10 Elaboración de Informe de
Resultados del
R&R ANOVA
14.1.
¿Resultados Satisfactorios?
SÍ
NO
18.IT-CD-08 Comparación de
la Incertidumbre Interna y la
del CENAM
14.Envío de Resultados al
Jefe de Calidad
Actividad 14.1
Actividad 14
Actividad 1
17.Análisis del Certificado de Calibración
Veredicto de la Capacidad del Sistema
Eficiencia Interna Respecto de los Laboratorios de Segunda Parte.